{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":6,"sheets":["Tabella 1","Tabella 2","Tabella 3","Tabella 4","Tabella 5","SI-NO"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":1,"external_links":0,"defined_names":4,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Tabella 1","index":0,"n_rows":21,"n_cols":6,"rows_kept":21,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[1,1,1,5],[4,1,11,1],[12,1,15,1],[2,1,2,5],[18,1,18,5],[20,1,20,5]]}
[]
[null,"Attività parziali"]
[null,"Tabella 1. - Elenco prestazioni Fase 1 e relativo coefficiente xi del CP compreso oneri"]
[null,"%","Fase 1","si/no\nsi=compresa","Xi","risultante"]
[null,0.3,"a.       Colloquio/i con il Committente al fine di definire gli obiettivi degli interventi e/o Enti competenti.","si",0.03,{"$f":"IF(D5=\"si\",1*E5,0)","v":0.03}]
[null,null,"b.       Verifica dell’ubicazione dell’insediamento in considerazione delle attività circostanti o limitrofe.","si",0.02,{"$f":"IF(D6=\"si\",1*E6,0)","v":0.02}]
[null,null,"c.       Acquisizione ed analisi di elaborati grafici esistenti in formato dwg o ad esso convertibile (planimetrie, sezioni, prospetti) di eventuali precedenti progetti anche di tipo impiantistico anche per la verifica di vincoli esistenti.","si",0.02,0.02]
[null,null,"d.       Individuazione e accordi con altre figure tecniche professionali che partecipano alla progettazione e definizione delle rispettive competenze e prestazioni.","si",0.02,0.02]
[null,null,"e.       Sopralluogo/ghi di verifica e controllo della situazione esistente sulla base della documentazione consegnata dalla Committenza.","si",0.08,0.08]
[null,null,"f.         Relazione stato di fatto. Eventuali rilievi e relativa restituzione grafica sono da computarsi a parte.","si",0.08,0.08]
[null,null,"g.       Individuazione delle attività rientranti nell’allegato I al D.P.R. 151/2011 ed individuazione di normative, leggi e regolamenti che riguardano le singole attività individuate.","si",0.02,0.02]
[null,null,"h.       Elenco sommario degli interventi necessari.","si",0.03,0.03]
[null,0.7,"i.         Elaborazione Progetto finalizzato all’ottenimento della Valutazione agli art. 3, 7 e 8 del D.P.R. 151/2011 per le attività di Cat. B o C o direttamente per la relazione per le attività di Cat. A.\nLa documentazione progettuale minima è quella indicata nella Tabella A.2. e A.3. di seguito riportata (Rif. allegato I al D.M. 7.8.2012).","si",0.5,0.5]
[null,null,"j.         Indicazioni specifiche prestazionali per la progettazione/realizzazione, questa esclusa, delle strutture o l’utilizzo dei prodotti di compartimentazione (resistenza al fuoco) e per l’utilizzo dei prodotti o materiali di idonea reazione al fuoco.","si",0.06,0.06]
[null,null,"k.    Specifiche di impianto, progettazione esclusa, degli impianti idrici antincendio e/o impianti di estrazione fumo e calore e/o impianti di rilevazione e allarme incendio, illuminazione di sicurezza e altri impianti finalizzati alla sicurezza antincendio.","si",0.06,0.06]
[null,null,"l.         Elenco dettagliato degli interventi necessari inteso come indicazione prestazionale e non esecutiva.","si",0.08,0.08]
[null,1,"SOMMANO",null,1,{"$f":"SUM(F5:F16)","v":1.0000000000000002}]
[]
[null,"N.B.: È opportuno segnalare che lo sviluppo progettuale indicato con la lettera i, della Tabella 1, si basa sull’ipotesi che il Professionista sia in possesso, pervenuta a cura e spese del Committente, della documentazione grafica in formato dwg o similare dello stato di fatto esistente (pianta, sezioni e prospetti) ed anche delle volontà di modifiche od integrazioni richieste dalla Committenza e ciò rappresentato anche graficamente. "]
[]
[null,"F1.VVF.Tabelle.2026.xlsm: documento approvato nel 2023 dalla Commissione Sicurezza Antincendio dell’Ordine Ingegneri di Milano; approvato nel 2023 dalla Commissione Pareri dell'Ordine Ingegneri di Milano e adottato dal Consiglio Ordine Ingegneri di Milano  nella seduta del 17.1.2024. Aggiornamento 2025 deliberato nella riunione del Consiglio Ordine Ingegneri di Milano il 7.5.2025 e successivamente nella seduta del 26.11.2025 con approvazione del 23.12.2025.\t\t\t\t"]

{"sheet":"Tabella 2","index":1,"n_rows":40,"n_cols":3,"rows_kept":40,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[39,1,39,2],[1,1,1,2],[37,1,37,2],[2,1,2,2],[22,2,29,2],[30,2,35,2],[21,1,21,2]]}
[]
[null,"Tabella 2. - Elenco documentazione minima relativa ad attività NON REGOLATE da specifiche disposizioni antincendio ma che non adottano il D.M. 3.8.2015 nei suoi vari sviluppi ed integrazioni."]
[null,"RELAZIONE TECNICA: il D.M. 20.12.2012, per gli impianti di protezione attiva, richiede la specifica d’impianto."]
[null,"a.       Destinazione d’uso (generale e particolare)","si"]
[null,"b.       Sostanze pericolose e loro modalità di stoccaggio, quantitativi e tipologia","si"]
[null,"c.       Carico di incendio nei vari compartimenti","si"]
[null,"d.       Impianti di processo","si"]
[null,"e.       Lavorazioni","si"]
[null,"f.        Macchine, apparecchiature ed attrezzi","si"]
[null,"g.       Movimentazioni interne","si"]
[null,"h.       Impianti tecnologici di servizio","si"]
[null,"i.        Aree a rischio specifico","si"]
[null,"j.        Condizioni di accessibilità e viabilità","si"]
[null,"k.       Lay-out aziendale (distanziamenti, separazioni, isolamento)","si"]
[null,"l.        Caratteristiche degli edifici (tipologia edilizia, geometria, volumetria, superfici, altezza, piani interrati, articolazione planivolumetrica\n          , compartimentazione, ecc.)","si"]
[null,"m.     Aerazione (ventilazione, evacuazione fumo e/o calore)","si"]
[null,"n.       Affollamento degli ambienti, con particolare riferimento alla presenza di persone con ridotte od impedite capacità motorie o sensoriali","si"]
[null,"o.       Vie di esodo","si"]
[null,"p.       Valutazione qualitativa del rischio incendio","si"]
[null,"q.       Compensazione del rischio incendio (strategia antincendio) con indicazione misure preventive e protettive, norme di prodotto, specifiche degli impianti.\n        ","si"]
[null,"r.        Gestione dell’emergenza per mitigazione rischio con relativa organizzazione.","si"]
[null,"ELABORATI GRAFICI"]
[null,"a.       Planimetria generale in scala (da 1:2.000 a 1:200), a seconda delle dimensioni dell’insediamento, dalla quale risultino:","si"]
[null,"-        l’ubicazione delle attività;"]
[null,"-        le condizioni di accessibilità all’area e di viabilità al contorno, gli accessi pedonali e carrabili;"]
[null,"-        le distanze di sicurezza esterne;"]
[null,"-        le risorse idriche della zona (idranti esterni, acquedotti e riserve idriche);"]
[null,"-        gli impianti tecnologici esterni (cabine elettriche, elettrodotti, rete gas, impianti di distribuzione gas tecnici);"]
[null,"-        l’ubicazione degli elementi e dei dispositivi caratteristici del funzionamento degli impianti di protezione antincendio e degli organi di manovra in emergenza degli impianti tecnologici;\n     "]
[null,"-       quanto altro ritenuto utile per una descrizione complessiva dell’attività ai fini antincendio, del contesto territoriale in cui l’attività si inserisce ed ogni altro utile riferimento per le squadre di soccorso in caso di intervento;"]
[null,"b.       Piante in scala da 1:50 a 1:200, a seconda della dimensione dell’edificio o locale dell’attività, relative a ciascun piano, recanti l’indicazione degli\n           elementi caratterizzanti il rischio di incendio e le misure di sicurezza e protezione riportate nella relazione tecnica quali, in particolare:","si"]
[null,"-        la destinazione d’uso ai fini antincendio di ogni locale con indicazione delle sostanze pericolose presenti, dei macchinari ed impianti esistenti e  rilevanti ai fini antincendio;\n       "]
[null,"-        l’indicazione dei percorsi di esodo orizzontali e verticali, le loro lunghezze, gli affollamenti massimi su cui si dimensiona l’esodo di piano e dei percorsi  verticali, verso di apertura delle porte le loro dimensioni, i dispositivi di apertura, i corridoi, i vani scala, gli ascensori, nonché le  relative dimensioni;\n           \n          "]
[null,"-        la resistenza al fuoco, le compartimentazioni e le caratteristiche dei materiali con la loro reazione al fuoco."]
[null,"-        le attrezzature mobili di estinzione e gli impianti di protezione attiva antincendio;"]
[null,"-       l’illuminazione di sicurezza;"]
[null,"c.       Sezioni ed eventuali prospetti degli edifici, in scala adeguata.","si"]
[null,"In caso di modifiche di attività esistenti, gli elaborati grafici relativi alla planimetria generale devono riguardare l’intero complesso, mentre la restante documentazione potrà essere limitata alla sola parte oggetto degli interventi di modifica, prendendo in considerazioni le adiacenze e tutte le aree che potrebbero essere coinvolte da un incendio e parimenti le condizioni che da queste ne possa conseguire un incendio nell’area oggetto della modifica."]
[]
[null,"F1.VVF.Tabelle.2026.xlsm: documento approvato nel 2023 dalla Commissione Sicurezza Antincendio dell’Ordine Ingegneri di Milano; approvato nel 2023 dalla Commissione Pareri dell'Ordine Ingegneri di Milano e adottato dal Consiglio Ordine Ingegneri di Milano  nella seduta del 17.1.2024. Aggiornamento 2025 deliberato nella riunione del Consiglio Ordine Ingegneri di Milano il 7.5.2025 e successivamente nella seduta del 26.11.2025 con approvazione del 23.12.2025.\t\t\t\t"]

{"sheet":"Tabella 3","index":2,"n_rows":23,"n_cols":4,"rows_kept":23,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[22,2,22,3],[1,2,1,3],[2,2,2,3],[3,2,3,3],[4,2,4,3],[20,2,20,3],[5,3,12,3],[13,3,18,3]]}
[]
[null,null,"Tabella 3. - Elenco documentazione minima relativa ad attività REGOLATE da specifiche disposizioni\n antincendio ma che non adottano il D.M. 3.8.2015 nei suoi vari sviluppi ed integrazioni."]
[null,null,"RELAZIONE TECNICA: il D.M. 20.12.2012, per gli impianti di protezione attiva, richiede la specifica d’impianto."]
[null,null,"a.     La relazione tecnica può limitarsi a dimostrare l’osservanza delle specifiche disposizioni tecniche antincendio, integrata con le specifiche di impianto come da D.M.20.12.2012"]
[null,null,"ELABORATI GRAFICI"]
[null,null,"a.     Planimetria generale in scala (da 1:2.000 a 1:200), a seconda delle dimensioni dell’insediamento, dalla quale risultino:","si"]
[null,null,"       - l'ubicazione delle attività;"]
[null,null,"       - le condizioni di accessibilità all’area e di viabilità al contorno, gli accessi pedonali e carrabili;"]
[null,null,"       -le distanze di sicurezza esterne;"]
[null,null,"       -le risorse idriche della zona (idranti esterni, acquedotti e riserve idriche);"]
[null,null,"       -gli impianti tecnologici esterni (cabine elettriche, elettrodotti, rete gas, impianti di distribuzione gas tecnici);"]
[null,null,"       -l’ubicazione degli elementi e dei dispositivi caratteristici del funzionamento degli impianti di protezione  \n        antincendio e degli organi di manovra in emergenza degli impianti tecnologici;"]
[null,null,"       -quanto altro ritenuto utile per una descrizione complessiva dell’attività ai fini antincendio, del contesto \n         territoriale in cui l’attività si inserisce ed ogni altro utile riferimento per le squadre di soccorso in caso di\n         intervento;"]
[null,null,"b.      Piante in scala da 1:200 a 1:50, a seconda della dimensione dell’edificio o locale dell’attività, relative a ciascun\n       piano, recanti l’indicazione degli elementi caratterizzanti il rischio di incendio e le misure di sicurezza e \n       protezione  riportate nella relazione tecnica quali, in particolare:","si"]
[null,null,"       -la destinazione d’uso ai fini antincendio di ogni locale con indicazione delle sostanze pericolose presenti, dei \n        macchinari ed impianti esistenti e rilevanti ai fini antincendio;"]
[null,null,"       -l’indicazione dei percorsi di esodo orizzontali e verticali, le loro lunghezze, gli affollamenti massimi su cui si \n        dimensiona l’esodo di piano e dei percorsi verticali, verso di apertura delle porte le loro dimensioni, i dispositivi \n        di apertura, i corridoi, i vani scala, gli ascensori, nonché le relative dimensioni;"]
[null,null,"       -la resistenza al fuoco, le compartimentazioni e le caratteristiche dei materiali con la loro reazione al fuoco."]
[null,null,"       -le attrezzature mobili di estinzione e gli impianti di protezione attiva antincendio;"]
[null,null,"         -l’illuminazione di sicurezza;"]
[null,null,"c.       Sezioni ed eventuali prospetti degli edifici, in scala adeguata.","no"]
[null,null,"In caso di modifiche di attività esistenti, gli elaborati grafici relativi alla planimetria generale devono riguardare l’intero complesso, mentre la restante documentazione potrà essere limitata alla sola parte oggetto degli interventi di modifica, prendendo in considerazioni le adiacenze e tutte le aree che potrebbero essere coinvolte da un incendio e parimenti le condizioni che da queste ne possano conseguire nell’area oggetto della modifica."]
[]
[null,null,"F1.VVF.Tabelle.2026.xlsm: documento approvato nel 2023 dalla Commissione Sicurezza Antincendio dell’Ordine Ingegneri di Milano; approvato nel 2023 dalla Commissione Pareri dell'Ordine Ingegneri di Milano e adottato dal Consiglio Ordine Ingegneri di Milano  nella seduta del 17.1.2024. Aggiornamento 2025 deliberato nella riunione del Consiglio Ordine Ingegneri di Milano il 7.5.2025 e successivamente nella seduta del 26.11.2025 con approvazione del 23.12.2025.\t\t\t\t"]

{"sheet":"Tabella 4","index":3,"n_rows":124,"n_cols":6,"rows_kept":124,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[122,1,122,5],[119,3,119,5],[103,3,103,5],[104,3,104,5],[105,3,105,5],[106,3,106,5],[107,3,107,5],[108,3,108,5],[113,3,113,5],[114,3,114,5],[116,3,116,5],[117,3,117,5],[118,3,118,5],[19,3,19,5],[20,3,20,5],[16,3,16,5],[17,3,17,5],[14,3,14,5],[24,1,24,5],[26,1,26,5],[32,1,32,5],[21,3,21,5],[22,3,22,5],[102,1,102,5],[115,1,115,5],[6,3,6,5],[77,1,77,5],[52,1,52,5],[57,1,57,5],[62,1,62,5],[67,1,67,5],[72,1,72,5],[37,1,37,5],[42,1,42,5],[23,3,23,5],[25,3,25,5],[47,1,47,5],[13,1,13,5],[15,1,15,5],[3,4,3,5],[4,4,4,5],[5,1,5,5],[7,3,7,5],[1,1,1,5],[2,3,2,5],[123,1,123,5],[27,3,27,5],[18,3,18,5],[8,3,8,5],[12,3,12,5],[120,3,120,5],[121,3,121,5],[109,3,109,5],[110,3,110,5],[111,3,111,5],[112,3,112,5],[10,3,10,5],[11,3,11,5],[9,3,9,5],[80,1,80,5],[94,1,94,5]]}
["              "]
[null,"Tabella 4. - Elenco documentazione minima relativa ad attività che adottano il D.M. 3.8.2015 nei suoi vari sviluppi ed integrazioni avvalendosi del caso delle relative RTV."]
[null,null,"sigla"]
[null,"Comprende ","a","Relazione tecnica","Come da D.M. 20.12.20212 per gli impianti di protezione attiva occorre specifica di impianto"]
[null,null,"b","Elaborati grafici"]
[]
[null,"a Relazione tecnica","a.1","Scopo della progettazione: Motivazione del progetto con :"]
[null,null,"a.1.1","Localizzazione e contesto"]
[null,null,"a.1.2","Finalità-obiettivi"]
[null,null,"a.1.3 ","Vincoli"]
[null,null,"a.1.4","Struttura organizzativa (persone addette ed organigramma sicurezza antincendio)"]
[null,null,"a.1.5","Attività soggette"]
[null,null,"a.1.6","Suddivisione compartimentazione e loro individuazione alfanumerica"]
[]
[null,null,"a.2","Obiettivi di sicurezza con riferimento al G.2.5"]
[]
[null,null,"a.3 ","Valutazione del rischio per l'attività e vari compartimenti di cui  a.1.6; se esiste RTV attenersi alle determinazioni proposte"]
[null,null,"a.3.1","Individuazione pericoli di incendio"]
[null,null,"a.3.2 ","Descrizione contesto ed ambiente in cui sono inseriti"]
[null,null,"a.3.3","Determinazione numero e tipologia persone totali ed esposte al rischio"]
[null,null,"a.3.4","Individuazioni beni esposti al rischio"]
[null,null,"a.3.5","Valutazione qualitativa o quantitativa delle conseguenze"]
[null,null,"a.3.6","Individuazione misure preventive atte a ridurre pericoli"]
[null,null,"a.3.7","Valutazione atmosfere esplosive"]
[]
[null,null,"a.4","Attribuzione del profilo di Rischio secondo G.3 per i vari compartimenti di cui a a.1.6"]
[]
[null,null,null,"Per i vari compartimenti di cui a.1.6 per gli impianti di protezione attiva occorre specifica di impianto"]
[null,null,"a.5.","S.1",1,"Attribuzione del livello di prestazione alle misure antincendio"]
[null,null,null,null,2,"Individuazione soluzioni progettuali: conformi, alternative, in deroga"]
[null,null,null,null,3,"Soluzioni alternative: dimostrare raggiungimento  livello di prestazione di cui in1 "]
[null,null,null,null,4,"Soluzioni in deroga: dimostrare raggiungimento obiettivi del a.1.2 secondo metodi G.2.8"]
[]
[null,null,"a.6","S.2",1,"Attribuzione del livello di prestazione alle misure antincendio"]
[null,null,null,null,2,"Individuazione soluzioni progettuali: conformi, alternative, in deroga"]
[null,null,null,null,3,"Soluzioni alternative: dimostrare raggiungimento  livello di prestazione di cui in1 "]
[null,null,null,null,4,"Soluzioni in deroga: dimostrare raggiungimento obiettivi del a.1.2 secondo metodi G.2.8"]
[]
[null,null,"a.7","S.3",1,"Attribuzione del livello di prestazione alle misure antincendio"]
[null,null,null,null,2,"Individuazione soluzioni progettuali: conformi, alternative, in deroga"]
[null,null,null,null,3,"Soluzioni alternative: dimostrare raggiungimento  livello di prestazione di cui in1 "]
[null,null,null,null,4,"Soluzioni in deroga: dimostrare raggiungimento obiettivi del a.1.2 secondo metodi G.2.8"]
[]
[null,null,"a.8","S.4",1,"Attribuzione del livello di prestazione alle misure antincendio"]
[null,null,null,null,2,"Individuazione soluzioni progettuali: conformi, alternative, in deroga"]
[null,null,null,null,3,"Soluzioni alternative: dimostrare raggiungimento  livello di prestazione di cui in1 "]
[null,null,null,null,4,"Soluzioni in deroga: dimostrare raggiungimento obiettivi del a.1.2 secondo metodi G.2.8"]
[]
[null,null,"a.9","S.5",1,"Attribuzione del livello di prestazione alle misure antincendio"]
[null,null,null,null,2,"Individuazione soluzioni progettuali: conformi, alternative, in deroga"]
[null,null,null,null,3,"Soluzioni alternative: dimostrare raggiungimento  livello di prestazione di cui in1 "]
[null,null,null,null,4,"Soluzioni in deroga: dimostrare raggiungimento obiettivi del a.1.2 secondo metodi G.2.8"]
[]
[null,null,"a.10","S.6",1,"Attribuzione del livello di prestazione alle misure antincendio"]
[null,null,null,null,2,"Individuazione soluzioni progettuali: conformi, alternative, in deroga"]
[null,null,null,null,3,"Soluzioni alternative: dimostrare raggiungimento  livello di prestazione di cui in1 "]
[null,null,null,null,4,"Soluzioni in deroga: dimostrare raggiungimento obiettivi del a.1.2 secondo metodi G.2.8"]
[]
[null,null,"a.11","S.7",1,"Attribuzione del livello di prestazione alle misure antincendio"]
[null,null,null,null,2,"Individuazione soluzioni progettuali: conformi, alternative, in deroga"]
[null,null,null,null,3,"Soluzioni alternative: dimostrare raggiungimento  livello di prestazione di cui in1 "]
[null,null,null,null,4,"Soluzioni in deroga: dimostrare raggiungimento obiettivi del a.1.2 secondo metodi G.2.8"]
[]
[null,null,"a.12","S.8",1,"Attribuzione del livello di prestazione alle misure antincendio"]
[null,null,null,null,2,"Individuazione soluzioni progettuali: conformi, alternative, in deroga"]
[null,null,null,null,3,"Soluzioni alternative: dimostrare raggiungimento  livello di prestazione di cui in1 "]
[null,null,null,null,4,"Soluzioni in deroga: dimostrare raggiungimento obiettivi del a.1.2 secondo metodi G.2.8"]
[]
[null,null,"a.13","S.9",1,"Attribuzione del livello di prestazione alle misure antincendio"]
[null,null,null,null,2,"Individuazione soluzioni progettuali: conformi, alternative, in deroga"]
[null,null,null,null,3,"Soluzioni alternative: dimostrare raggiungimento  livello di prestazione di cui in1 "]
[null,null,null,null,4,"Soluzioni in deroga: dimostrare raggiungimento obiettivi del a.1.2 secondo metodi G.2.8"]
[]
[null,null,"a.14","S.10",1,"Attribuzione del livello di prestazione alle misure antincendio"]
[null,null,null,null,2,"Individuazione soluzioni progettuali: conformi, alternative, in deroga"]
[null,null,null,null,3,"Soluzioni alternative: dimostrare raggiungimento  livello di prestazione di cui in1 "]
[null,null,null,null,4,"Soluzioni in deroga: dimostrare raggiungimento obiettivi del a.1.2 secondo metodi G.2.8"]
[]
[null,null,"a.15","V.1",1,"(Aree a rischio specifico) Attribuzione delle aree a rischio specifico"]
[null,null,null,null,2,"Strategia antincendio"]
[]
[null,null,"a.16","V.2",1,"(Aree a rischio per atmosfere esplosive) Scopo e campo di applicazione"]
[null,null,null,null,2,"Valutazione del rischio d'esplosione"]
[null,null,null,null,3,"Individuazione del pericolo d'esplosione "]
[null,null,null,null,4,"Identificazione delle sostanze infiammabili e/o polvere combustibili"]
[null,null,null,null,5,"Classificazione  delle zone con pericolo d'esplosione"]
[null,null,null,null,6,"Individuazione del pericolo d'esplosione "]
[null,null,null,null,7,"Identificazione dei potenziali pericoli di innesco"]
[null,null,null,null,8,"Valutazione entità effetti prevedibili di un'esplosione"]
[null,null,null,null,9,"Quantificazione del livello di protezione"]
[null,null,null,null,10,"Misure di prevenzione, protezione e gestionali"]
[null,null,null,null,11,"Prodotti e identificazione delle Categorie"]
[null,null,null,null,12,"Impianti e loro compatibilità con la zona in cui sono inseriti"]
[null,null,null,null,13,"Opere da costruzione per resistere alle esplosioni"]
[]
[null,null,"a.17","V.3",1,"(Vani degli ascensori) Scopo e campo di applicazione"]
[null,null,null,null,2,"Classificazione"]
[null,null,null,null,3,"Prescrizioni comuni"]
[null,null,null,null,4,"Prescrizioni per tipo SB"]
[null,null,null,null,5,"Prescrizioni per tipo SC"]
[null,null,null,null,6,"Prescrizioni per tipo SD"]
[null,null,null,null,7,"Prescrizioni per tipo SE"]
[]
[null,"b Elaborati grafici","b.1","Planimetria generale in scala da 1:2.000 a 1:200 dalla quale risultino:"]
[null,null,"b.1.1","Ubicazione dell'attività e presenza di altre situazioni al contorno"]
[null,null,"b.1.2","Condizioni di accessibilità all'area e viabilità al contorno, accessi carrabili e pedonabili "]
[null,null,"b.1.3 ","Eventuali distanze di sicurezza esterne da e verso l'attività considerata nel ProgettoVVF"]
[null,null,"b.1.4","Risorse idriche della zona"]
[null,null,"b.1.5","Impianti tecnologici esterni"]
[null,null,"b.1.6","Ubicazione e identificazione dei dispositivi degli impianti antincendio ed organi di manovra in emergenza"]
[null,null,"b.1.7","Eventuali distanze di sicurezza esterne da e verso l'attività considerata nel ProgettoVVF"]
[null,null,"b.1.8","Risorse idriche della zona"]
[null,null,"b.1.9","Impianti tecnologici esterni"]
[null,null,"b.1.10","Ubicazione e identificazione dei dispositivi degli impianti antincendio ed organi di manovra in emergenza"]
[null,null,"b.1.11","Quanto ritenuto utile per una descrizione complessiva dell'attività ai fini antincendio e per le squadre di soccorso"]
[]
[null,null,"b.2","Piante e sezioni in scala da1:50, 1:100 e 1:200 con  planimetria generale per individuazione della zona rappresentata"]
[null,null,"b.2.1","Rappresentazione di ogni compartimento, piano con riferimento alla individuazione di cui a.1.6. che indichi:"]
[null,null,"b.2.2","Destinazione d'uso, sostanze pericolose presenti Rvita e se diversi da 1 anche Rbeni e Rambiente "]
[null,null,"b.2.3","Macchinari  ed impianti esistenti rilevanti ai fini antincendio "]
[null,null,"b.2.4","Scelte e misure antincendio adottate per tutti i capitoli da S.1 a S.10  e"]
[null,null,"b.2.5","Scelte e misure antincendio adottate per tutti i capitoli da V.1 a V.3"]
[]
[null,"F1.VVF.Tabelle.2026.xlsm: documento approvato nel 2023 dalla Commissione Sicurezza Antincendio dell’Ordine Ingegneri di Milano; approvato nel 2023 dalla Commissione Pareri dell'Ordine Ingegneri di Milano e adottato dal Consiglio Ordine Ingegneri di Milano  nella seduta del 17.1.2024. Aggiornamento 2025 deliberato nella riunione del Consiglio Ordine Ingegneri di Milano il 7.5.2025 e successivamente nella seduta del 26.11.2025 con approvazione del 23.12.2025.\t\t\t\t"]

{"sheet":"Tabella 5","index":4,"n_rows":19,"n_cols":5,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[0,1,0,2],[18,1,18,4]]}
[null,"Tabella 5"]
[]
[null,null,null,"Scelte","Osservazioni"]
[null,"G3","Profili"]
[null,"S1","Reaz"]
[null,"S2","Resist"]
[null,"S3","Comp"]
[null,"S4","Esodo"]
[null,"S5","GSA"]
[null,"S6","Contr"]
[null,"S7","IRAI"]
[null,"S8","FC"]
[null,"S9","Oper"]
[null,"S10","Imp"]
[null,"V1","Spec"]
[null,"V2","Atex"]
[null,"V3","Asc"]
[]
[null,"F1.VVF.Tabelle.2026.xlsm: documento approvato nel 2023 dalla Commissione Sicurezza Antincendio dell’Ordine Ingegneri di Milano; approvato nel 2023 dalla Commissione Pareri dell'Ordine Ingegneri di Milano e adottato dal Consiglio Ordine Ingegneri di Milano  nella seduta del 17.1.2024. Aggiornamento 2025 deliberato nella riunione del Consiglio Ordine Ingegneri di Milano il 7.5.2025 e successivamente nella seduta del 26.11.2025 con approvazione del 23.12.2025.\t\t\t\t"]

{"sheet":"SI-NO","index":5,"n_rows":2,"n_cols":1,"rows_kept":2,"cut":false,"hidden":true,"merged":[]}
["si"]
["no"]