## Tabella 1
Attività parziali
Tabella 1. - Elenco prestazioni Fase 2 e relativo coefficiente Xi del CP compreso oneri DLVVF
% | Passo |  | si/no si=compresa | Xi | risultante
50% | a) | controllo congruità dei progetti specifici antincendio rispetto al ProgettoVVF | si | 50% | 50%
| a.1) | resistenza al fuoco strutture e compartimentazioni
| a.2) | reazione al fuoco dei materiali, arredi, rivestimento
| a.3) | compartimentazioni, transiti impiantistici
| a.4) | percorsi d’esodo, lunghezze Lcc e Les e Les omesso , larghezze, porte EI ecc.
| a.5) | rete idranti, impianti automatici di spegnimento
| a.6) | IRAI, EVAC
| a.7) | EFC
| a.8) | Accessibilità VVF
| a.9) | Impianti secondo 37/08
50% | b) | controllo correttezza e completezza singoli progetti da a.1) sino a a.9) nella loro realizzazione conforme e con la puntuale verifica della corretta produzione, da parte degli installatori, di: | si | 50% | 50%
| b.1) | tavola identificativa dei singoli elementi firmato da Progettista, installatore.
| b.2) | CERT.REI per tutti gli elementi con resistenza al fuoco completa degli allegati richiesti dal DM 3.8.2012.
| b.3) | DICH.PROD per tutti gli elementi antincendio [previsti ed installati secondo i progetti da a.1) sino a a.9)] completa degli allegati richiesti dal DM 3.8.2012 e del DICH.POSA.
| b.4) | DICH.IMP. o CERT.IMP., o DI.CO. 37/08 per tutti gli impianti significativi ai fini antincendio completi di:
l’esatta tipologia dell’impianto, la sua destinazione e collocazione
l’uso previsto, iscrizione C.I.A.A e documento relativo;
nominativo, riferimenti progettista suoi certificati requisiti tecnici;
norme tecniche rispettate;
progetto esecutivo con tavole e relazione a firma del progettista;
relazione contenente tipologia materiali impiegati e schede relative
schema impianto realizzato;
riferimento a precedenti dichiarazioni (Di.Co. o Di.Ri.) od altro;
tavole as built firmate dal progettista e dall’esecutore;
manuale d’uso e manutenzione
100% | SOMMANO |  |  | 100% | 100%
100% | c) | Redazione di collaudo di tutti gli interventi in modo da costituire la base conoscitiva con cui l’Asseveratore (potrebbe anche essere altro Professionista antincendio diverso dalla figura di DLVVF) potrà esprimersi sulla conformità dell’attività ai requisiti di prevenzione incendi e di sicurezza antincendio firmando il modello PIN 2.1. 2018 ASSEVERAZIONE. | si | 100% | 100%
100% | SOMMANO |  |  | 100% | 100%
F2.VVF.Tabelle.2026.xlsx: Milano: documento approvato nel 2023 dalla Commissione Sicurezza Antincendio dell’Ordine Ingegneri di Milano; approvato nel 2023 dalla Commissione Pareri dell'Ordine Ingegneri di Milano e adottato dal Consiglio Ordine Ingegneri di Milano nella seduta del 17.1.2024. Aggiornamento 2025 deliberato nella riunione del Consiglio Ordine Ingegneri di Milano il 7.5.2025 e successivamente nella seduta del 26.11.2025 con approvazione del 23.12.2025.

## Tabella 2
Gradi di complessità
Tabella 2. - Valori di G
ATTIVITA' | G
alberghi | 1.2 | E.04 | ID. DM 31.10.2013 n.143
biblioteche | 1.2 | E.13
manutez. straordinaria | 1.2 | E.21
negozi | 0.95 | E.03
pensioni, residenze | 0.95 | E.06
hotel, residenze pregiate | 1.2 | E.07
sanità | 1.3 | E.10
strutture speciali | 1.15 | S.06
uffici | 1.2 | E.16
impianti EFC, G.Elettrogeni | 0.85 | IA.02
impianti IRAI,EVAC | 1.3 | IA.04
impianti Idrici antincendio | 0.8 | D.05
F2.VVF.Tabelle.2026.xlsx: Milano: documento approvato nel 2023 dalla Commissione Sicurezza Antincendio dell’Ordine Ingegneri di Milano; approvato nel 2023 dalla Commissione Pareri dell'Ordine Ingegneri di Milano e adottato dal Consiglio Ordine Ingegneri di Milano nella seduta del 17.1.2024. Aggiornamento 2025 deliberato nella riunione del Consiglio Ordine Ingegneri di Milano il 7.5.2025 e successivamente nella seduta del 26.11.2025 con approvazione del 23.12.2025.

## Tabella 3
DIREZIONE LAVORI ANTINCENDIO
Parametro relativo alla specificità della prestazione
Tabella 3. - Specificità
|  |  | G | Q DL | % Q DLVVF | Q DLVVF | risultante ΣQDLVVF x G
DM 17.6.2016 | IA.02 | Impianti EFC, G.Elettrogeni | 0.85
| Qcl.01 | direzione lavori |  | 0.32 | 70% | 0.224
| Qcl.11 | certificato regolare esecuzione |  | 0.04 | 100% | 0.04
| Qdl.04 | collaudo tecnico funzionale |  | 0.18 | 100% | 0.18 | 0.3774
DM 17.6.2016 | IA.04 | Impianti IRAI,EVAC | 1.3
| Qcl.01 | direzione lavori |  | 0.32 | 70% | 0.224
| Qcl.11 | certificato regolare esecuzione |  | 0.04 | 100% | 0.04
| Qdl.04 | collaudo tecnico funzionale |  | 0.18 | 100% | 0.18 | 0.5772
DM 17.6.2016 | DO.5 | Impianti idrici antincendio | 0.8
| Qcl.01 | direzione lavori |  | 0.32 | 70% | 0.224
| Qcl.11 | certificato regolare esecuzione |  | 0.04 | 100% | 0.04
| Qdl.04 | collaudo tecnico funzionale |  | 0.18 | 100% | 0.18 | 0.3552
DM 17.6.2016 | S.06 | Elementi strutturali e di compartimentazione passiva | 1.15
| Qcl.01 | direzione lavori |  | 0.38 | 70% | 0.266
| Qcl.11 | certificato regolare esecuzione |  | 0.04 | 100% | 0.04 | 0.3519
DM 17.6.2016 | S.04 | Elementi di compartimentazione attiva (serrande, porte automatiche ecc) | 0.9
| Qcl.01 | direzione lavori |  | 0.32 | 70% | 0.224
| Qcl.11 | certificato regolare esecuzione |  | 0.04 | 100% | 0.04
| Qdl.04 | collaudo tecnico funzionale |  | 0.18 | 100% | 0.18 | 0.3996
DM 17.6.2016 |  | Componenti reazione al fuoco
| E.04 | Alberghi
| E.13 | Biblioteca
| E.21 | Manutenzione straordinaria
| E.07 | Hotel
| E.16 | Uffici | 1.2
| Qcl.01 | direzione lavori |  | 0.32 | 70% | 0.224
| Qcl.11 | certificato regolare esecuzione |  | 0.04 | 100% | 0.04 | 0.3168
DM 17.6.2016 |  | Componenti reazione al fuoco
| E.02 | Edifici civili
| E.03 | Negozi, supermercati
| E.06 | Pensioni, residenze | 0.95
| Qcl.01 | direzione lavori |  | 0.32 | 70% | 0.224
| Qcl.11 | certificato regolare esecuzione |  | 0.04 | 100% | 0.04 | 0.2508
DM 17.6.2016 |  | Componenti reazione al fuoco
| E.10 | Sanità | 1.3
| Qcl.01 | direzione lavori |  | 0.32 | 70% | 0.224
| Qcl.11 | certificato regolare esecuzione |  | 0.04 | 100% | 0.04 | 0.3432
F2.VVF.Tabelle.2026.xlsx: documento approvato nel 2023 dalla Commissione Sicurezza Antincendio dell’Ordine Ingegneri di Milano; approvato nel 2023 dalla Commissione Pareri dell'Ordine Ingegneri di Milano e adottato dal Consiglio Ordine Ingegneri di Milano nella seduta del 17.1.2024. Aggiornamento 2025 deliberato nella riunione del Consiglio Ordine Ingegneri di Milano il 7.5.2025 e successivamente nella seduta del 26.11.2025 con approvazione del 23.12.2025.

## SI-NO (hidden)
si
no